МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2008	                                                        с.Чаинск                                                        № 29

Чаинского района

## Об утверждении перечня

## первичных средств пожаротушения

- В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14, Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 19, частью 5 статьи 21 Федерального закона "О пожарной безопасности" и в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Чаинского сельского поселения,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормы обеспечения населенных пунктов поселения первичными средствами пожаротушения из расчета:

1.1. На каждые два частных жилых дома – одну емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м. и по одному ведру на каждый дом;

1.2. На каждые пять частных жилых домов – не менее 1 лома, 1 багра, 1 лопату штыковую, 1 лопату совковую, 1 вилы.

2. Вышеперечисленный пожарный инвентарь закрепить за жителями домов каждой улицы в следующей последовательности: лом – дом №___, багор – дом № ___, лопаты штыковая и совковая – дома № № ____, вилы – дом № ___.

3. Определить места хранения противопожарного инвентаря в частном жилом секторе – во дворе на воротах или на стене дома.

4. Инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и использоваться исключительно для целей пожаротушения.

5. Ответственные за инвентарь должны постоянно содержать его в исправном состоянии.

6. Для организации сбора и оповещения людей о пожаре обеспечить каждый населенный пункт в поселении устройствами звукового оповещения (колокол).

7. Должностному лицу, уполномоченному по пожарной профилактике, не реже чем один раз в полугодие осуществлять проверки наличия и исправности противопожарного инвентаря, укомплектованность и заполнение емкостей водой, с отметками о выполнении в специальном журнале.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения					А.Е.Овчинников